## Лист1
Типоразмер | Шаг рёбер, мм | площадь теплообменной поверхности, м2 | тепловой поток, кВт, ΔТ=10С | расход воздуха, м3/час | Вентитятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм | [5 empty] | Масса, кг
[5 empty] | D, | n, | Nуст. | На обогрев батареи, кВт | На обогрев поддона, кВт | L | В | Н | l | b | h
Я29-ВОГ-1К1А30 | 8.6 | 29.4 | 5.6 | 2900 | 400 | 1450 | 0.37 | 4.8 | 0.8 | 1280 | 760 | 650 | 1040 | 350 | 380 | 204
Я29-ВОГ-1К1А50 | 8,6. | 44.1 | 8.1 | 2800 | 400 | 1450 | 0.37 | 7.2 | 1.2 | 1280 | 900 | 675* | 1040 | 540 | 380 | 274
Я29-ВОГ-1К1А65 | 8.6 | 58.8 | 10.8 | 2700 | 400 | 1450 | 0.37 | 9.6 | 1.6 | 1280 | 1040 |  | 1040 | 540 | 380 | 339
Я29-ВОГ-1К1А80 | 8.6 | 73.5 | 13.5 | 2600 | 400 | 1450 | 0.37 | 12 | 2 | 1280 | 1180 |  | 1040 | 540 | 380 | 411
Я29-ВОГ-1К1В25 | 11.3 | 22.8 | 4.9 | 3200 | 400 | 1450 | 0.37 | 4.8 | 0.8 | 1280 | 760 |  | 1040 | 350 | 380 | 189
Я29-ВОГ-1К1В40 | 11.3 | 34.2 | 6.9 | 3100 | 400 | 1450 | 0.37 | 7.2 | 1.2 | 1280 | 900 |  | 1040 | 540 | 380 | 249
Я29-ВОГ-1К1В50 | 11.3 | 45.5 | 8.9 | 3000 | 400 | 1450 | 0.37 | 9.6 | 1.6 | 1280 | 1040 |  | 1040 | 540 | 380 | 305
Я29-ВОГ-1К1В65 | 11.3 | 56.9 | 11 | 2900 | 400 | 1450 | 0.37 | 12 | 2 | 1280 | 1180 |  | 1040 | 540 | 380 | 371
Я29-ВОГ-1К1С30 | 13.4 | 29.2 | 6.2 | 3400 | 400 | 1450 | 0.37 | 3.2 | 1.2 | 1280 | 900 |  | 1040 | 540 | 380 | 232
Я29-ВОГ-1К1С40 | 13.4 | 38.9 | 8 | 3300 | 400 | 1450 | 0.37 | 4.8 | 1.6 | 1280 | 1040 |  | 1040 | 540 | 380 | 285
Я29-ВОГ-1К1С55 | 13.4 | 48.7 | 9.8 | 3200 | 400 | 1450 | 0.37 | 6.4 | 2 | 1280 | 1180 |  | 1040 | 540 | 380 | 349
Я29-ВОГ-1К1Д25 | 17.5 | 22.9 | 5.4 | 3500 | 400 | 1450 | 0.37 | 3.2 | 1.2 | 1280 | 900 |  | 1040 | 540 | 380 | 218
Я29-ВОГ-1К1Д35 | 17.5 | 30.6 | 6.8 | 3400 | 400 | 1450 | 0.37 | 4.8 | 1.6 | 1280 | 1040 |  | 1040 | 540 | 380 | 267
Я29-ВОГ-1К1Д40 | 17.5 | 38.2 | 8.2 | 3300 | 400 | 1450 | 0.37 | 6.4 | 2 | 1280 | 1180 |  | 1040 | 540 | 380 | 319
Я29-ВОГ-1К1Е20 | 22.6 | 18.3 | 4.9 | 3600 | 400 | 1450 | 0.37 | 3.2 | 1.2 | 1280 | 900 |  | 1040 | 540 | 380 | 206
Я29-ВОГ-1К1Е25 | 22.6 | 24.4 | 6 | 3500 | 400 | 1450 | 0.37 | 4.8 | 1.6 | 1280 | 1040 |  | 1040 | 540 | 380 | 249
Я29-ВОГ-1К1Е35 | 22.6 | 30.5 | 7.1 | 3400 | 400 | 1450 | 0.37 | 6.4 | 2 | 1280 | 1180 |  | 1040 | 540 | 380 | 302
Я29-ВОГ-1М1А95 | 8.6 | 88.2 | 18.9 | 9200 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 1.2 | 1280 | 1005 | 1140 | 1040 | 540 | 760 | 471
Я29-ВОГ-1М1А125 | 8.6 | 117.6 | 24.3 | 9100 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 1.6 | 1280 | 1145 | 1165* | 1040 | 540 | 760 | 581
Я29-ВОГ-1М1А160 | 8.6 | 147 | 29.9 | 9000 | 630 | 950 | 1.1 | 24 | 2 | 1280 | 1245 |  | 1040 | 540 | 760 | 727
Я29-ВОГ-1М1А190 | 8.6 | 176.4 | 35.5 | 8900 | 630 | 950 | 1.1 | 28.8 | 2.4 | 1280 | 1425 |  | 1040 | 540 | 760 | 848
Я29-ВОГ-1М1А220 | 8.6 | 205.8 | 45.5 | 14100 | 630 | 1450 | 2.2 | 33.6 | 2.8 | 1280 | 1535 |  | 1040 | 540 | 760 | 972
Я29-ВОГ-1М1В75 | 11.3 | 68.3 | 16.2 | 9400 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 1.2 | 1280 | 1005 |  | 1040 | 540 | 760 | 421
Я29-ВОГ-1М1В100 | 11.3 | 91.1 | 20.4 | 9300 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 1.6 | 1280 | 1145 |  | 1040 | 540 | 760 | 516
Я29-ВОГ-1М1В125 | 11.3 | 113.9 | 24.7 | 9200 | 630 | 950 | 1.1 | 24 | 2 | 1280 | 1245 |  | 1040 | 540 | 760 | 643
Я29-ВОГ-1М1В150 | 11.3 | 136.6 | 29.1 | 9100 | 630 | 950 | 1.1 | 28.8 | 2.4 | 1280 | 1425 |  | 1040 | 540 | 760 | 748
Я29-ВОГ-1М1В175 | 11.3 | 159.4 | 37.6 | 14400 | 630 | 1450 | 2.2 | 33.6 | 2.8 | 1280 | 1535 |  | 1040 | 540 | 760 | 857
Я29-ВОГ-1М1С65 | 13.4 | 58.4 | 14.9 | 9600 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 1.2 | 1280 | 1005 |  | 1040 | 540 | 760 | 397
Я29-ВОГ-1М1С85 | 13.4 | 77.8 | 18.4 | 9500 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 1.6 | 1280 | 1145 |  | 1040 | 540 | 760 | 482
Я29-ВОГ-1М1С105 | 13.4 | 97.3 | 22.1 | 9400 | 630 | 950 | 1.1 | 16 | 2 | 1280 | 1245 |  | 1040 | 540 | 760 | 599
Я29-ВОГ-1М1С125 | 13.4 | 116.8 | 25.8 | 9300 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 2.4 | 1280 | 1425 |  | 1040 | 540 | 760 | 695
Я29-ВОГ-1М1С145 | 13.4 | 136.2 | 33.7 | 14700 | 630 | 1450 | 2.2 | 24 | 2.8 | 1280 | 1535 |  | 1040 | 540 | 760 | 794
Я29-ВОГ-1М1Д50 | 17.5 | 45.9 | 13.2 | 9800 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 1.2 | 1280 | 1005 |  | 1040 | 540 | 760 | 363
Я29-ВОГ-1М1Д65 | 17.5 | 61.2 | 16 | 9700 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 1.6 | 1280 | 1145 |  | 1040 | 540 | 760 | 438
Я29-ВОГ-1М1Д80 | 17.5 | 76.5 | 18.9 | 9600 | 630 | 950 | 1.1 | 16 | 2 | 1280 | 1245 |  | 1040 | 540 | 760 | 544
Я29-ВОГ-1М1Д100 | 17.5 | 91.7 | 21.8 | 9500 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 2.4 | 1280 | 1425 |  | 1040 | 540 | 760 | 633
Я29-ВОГ-1М1Д115 | 17.5 | 107 | 28.8 | 14900 | 630 | 1450 | 2.2 | 24 | 2.8 | 1280 | 1535 |  | 1040 | 540 | 760 | 721
Я29-ВОГ-1М1Е40 | 22.6 | 36.6 | 12 | 10000 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 1.2 | 1280 | 1005 |  | 1040 | 540 | 760 | 340
Я29-ВОГ-1М1Е50 | 22.6 | 48.9 | 14.2 | 9900 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 1.6 | 1280 | 1145 |  | 1040 | 540 | 760 | 405
Я29-ВОГ-1М1Е65 | 22.6 | 61.1 | 16.5 | 9800 | 630 | 950 | 1.1 | 16 | 2 | 1280 | 1245 |  | 1040 | 540 | 760 | 506
Я29-ВОГ-1М1Е80 | 22.6 | 73.3 | 18.9 | 9700 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 2.4 | 1280 | 1425 |  | 1040 | 540 | 760 | 586
Я29-ВОГ-1М1Е90 | 22.6 | 85.5 | 25.1 | 15100 | 630 | 1450 | 2.2 | 24 | 2.8 | 1280 | 1535 |  | 1040 | 540 | 760 | 655
Я29-ВОГ-1Р1А95 | 8.6 | 88.2 | 23.2 | 15400 | 800 | 950 | 1.5 | 14.4 | 1.2 | 1280 | 1055 | 1140 | 1040 | 540 | 760 | 491
Я29-ВОГ-1Р1А125 | 8.6 | 117.6 | 28.3 | 14900 | 800 | 950 | 1.5 | 19.2 | 1.6 | 1280 | 1195 | 1165* | 1040 | 540 | 760 | 601
Я29-ВОГ-1Р1А160 | 8.6 | 147 | 33.7 | 14500 | 800 | 950 | 1.5 | 24 | 2 | 1280 | 1335 |  | 1040 | 540 | 760 | 747
Я29-ВОГ-1Р1А190 | 8.6 | 176.4 | 39 | 14100 | 800 | 950 | 1.5 | 28.8 | 2.4 | 1280 | 1475 |  | 1040 | 540 | 760 | 868
Я29-ВОГ-1Р1А220 | 8.6 | 205.8 | 44.4 | 13800 | 800 | 1450 | 2.2 | 33.6 | 2.8 | 1280 | 1615 |  | 1040 | 540 | 760 | 992
Я29-ВОГ-1Р1В75 | 11.3 | 68.3 | 20.9 | 16000 | 800 | 950 | 1.5 | 14.4 | 1.2 | 1280 | 1055 |  | 1040 | 540 | 760 | 441
Я29-ВОГ-1Р1В100 | 11.3 | 91.1 | 24.9 | 15600 | 800 | 950 | 1.5 | 19.2 | 1.6 | 1280 | 1195 |  | 1040 | 540 | 760 | 536
Я29-ВОГ-1Р1В125 | 11.3 | 113.9 | 28.9 | 15200 | 800 | 950 | 1.5 | 24 | 2 | 1280 | 1335 |  | 1040 | 540 | 760 | 663
Я29-ВОГ-1Р1В150 | 11.3 | 136.6 | 33 | 14900 | 800 | 950 | 1.5 | 28.8 | 2.4 | 1280 | 1475 |  | 1040 | 540 | 760 | 768
Я29-ВОГ-1Р1В175 | 11.3 | 159.4 | 37.3 | 14600 | 800 | 1450 | 2.2 | 33.6 | 2.8 | 1280 | 1615 |  | 1040 | 540 | 760 | 877
Я29-ВОГ-1Р1С65 | 13.4 | 58.4 | 19.8 | 16300 | 800 | 950 | 1.5 | 9.6 | 1.2 | 1280 | 1055 |  | 1040 | 540 | 760 | 417
Я29-ВОГ-1Р1С85 | 13.4 | 77.8 | 23.2 | 16000 | 800 | 950 | 1.5 | 12.8 | 1.6 | 1280 | 1195 |  | 1040 | 540 | 760 | 502
Я29-ВОГ-1Р1С105 | 13.4 | 97.3 | 26.6 | 15600 | 800 | 950 | 1.5 | 16 | 2 | 1280 | 1335 |  | 1040 | 540 | 760 | 619
Я29-ВОГ-1Р1С125 | 13.4 | 116.8 | 30.1 | 15300 | 800 | 950 | 1.5 | 19.2 | 2.4 | 1280 | 1475 |  | 1040 | 540 | 760 | 715
Я29-ВОГ-1Р1С150 | 13.4 | 136.2 | 33.7 | 15000 | 800 | 1450 | 2.2 | 24 | 2.8 | 1280 | 1615 |  | 1040 | 540 | 760 | 818
Я29-ВОГ-1Р1Д50 | 17.5 | 45.9 | 18.2 | 16500 | 800 | 950 | 1.5 | 9.6 | 1.2 | 1280 | 1055 |  | 1040 | 540 | 760 | 383
Я29-ВОГ-1Р1Д65 | 17.5 | 61.2 | 20.9 | 16400 | 800 | 950 | 1.5 | 12.8 | 1.6 | 1280 | 1195 |  | 1040 | 540 | 760 | 458
Я29-ВОГ-1Р1Д80 | 17.5 | 76.5 | 23.7 | 16200 | 800 | 950 | 1.5 | 16 | 2 | 1280 | 1335 |  | 1040 | 540 | 760 | 552
Я29-ВОГ-1Р1Д100 | 17.5 | 91.7 | 26.5 | 15900 | 800 | 950 | 1.5 | 19.2 | 2.4 | 1280 | 1475 |  | 1040 | 540 | 760 | 653
Я29-ВОГ-1Р1Д115 | 17.5 | 107 | 29.2 | 15700 | 800 | 1450 | 2.2 | 24 | 2.8 | 1280 | 1615 |  | 1040 | 540 | 760 | 741
Я29-ВОГ-1Р1Е40 | 22.6 | 36.6 | 16.9 | 16600 | 800 | 950 | 1.5 | 9.6 | 1.2 | 1280 | 1055 |  | 1040 | 540 | 760 | 360
Я29-ВОГ-1Р1Е50 | 22.6 | 48.9 | 19.2 | 16500 | 800 | 950 | 1.5 | 12.8 | 1.6 | 1280 | 1195 |  | 1040 | 540 | 760 | 425
Я29-ВОГ-1Р1Е65 | 22.6 | 61.1 | 21.4 | 16400 | 800 | 950 | 1.5 | 16 | 2 | 1280 | 1335 |  | 1040 | 540 | 760 | 603
Я29-ВОГ-1Р1Е80 | 22.6 | 73.3 | 23.7 | 16300 | 800 | 950 | 1.5 | 19.2 | 2.4 | 1280 | 1475 |  | 1040 | 540 | 760 | 670
Я29-ВОГ-1Р1Е90 | 22.6 | 85.5 | 26 | 16200 | 800 | 1450 | 2.2 | 24 | 2.8 | 1280 | 1615 |  | 1040 | 540 | 760 | 6854
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном
Типоразмер | Шаг рёбер, мм | площадь теплообменной поверхности, м2 | тепловой поток, кВт, ΔТ=10С | расход воздуха, м3/час | Вентитятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм | [5 empty] | Масса, кг
[5 empty] | D, | n, | Nуст. | На обогрев батареи, кВт | На обогрев поддона, кВт | L | В | Н | l | b | h
Я29-ВОГ-1,5М1А140 | 8.6 | 132.3 | 24 | 7100 | 630 | 950 | 1.1 | 24 | 1.8 | 1780 | 1005 | 1140 | 1530 | 540 | 760 | 637
Я29-ВОГ-1,5М1А200 | 8.6 | 176.4 | 32 | 6900 | 630 | 950 | 1.1 | 33.6 | 2.4 | 1780 | 1145 | 1165* | 1530 | 540 | 760 | 665
Я29-ВОГ-1,5М1А235 | 8.6 | 220.5 | 40.2 | 6700 | 630 | 950 | 1.1 | 40 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 996
Я29-ВОГ-1,5М1А285 | 8.6 | 264.6 | 48.6 | 6500 | 630 | 950 | 1.1 | 48 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1171
Я29-ВОГ-1,5М1А330 | 8.6 | 308.7 | 61.8 | 10900 | 630 | 1450 | 2.2 | 56 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1346
Я29-ВОГ-1,5М1А380 | 8.6 | 352.8 | 70.3 | 10400 | 630 | 1450 | 2.2 | 64 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1386
Я29-ВОГ-1,5М1В110 | 11.3 | 102.5 | 20 | 7900 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 1.8 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 540 | 760 | 563
Я29-ВОГ-1,5М1В145 | 11.3 | 136.6 | 26.2 | 7700 | 630 | 950 | 1.1 | 25.6 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 700
Я29-ВОГ-1,5М1В185 | 11.3 | 170.8 | 32.5 | 7500 | 630 | 950 | 1.1 | 32 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 872
Я29-ВОГ-1.5М1В220 | 11.3 | 204.9 | 39 | 7300 | 630 | 950 | 1.1 | 38.4 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 1018
Я29-ВОГ-1,5М1В255 | 11.3 | 239.1 | 50.2 | 11400 | 630 | 1450 | 2.2 | 44.8 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1168
Я29-ВОГ-1,5М1В295 | 11.3 | 273.2 | 56.9 | 11000 | 630 | 1450 | 2.2 | 51.2 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1201
Я29-ВОГ-1,5М1С95 | 13.4 | 87.6 | 18.1 | 8100 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 1.8 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 540 | 760 | 526
Я29-ВОГ-15М1С125 | 13.4 | 116.8 | 23.4 | 7900 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 650
Я29-ВОГ-1,5М1С160 | 13.4 | 146 | 28.8 | 7700 | 630 | 950 | 1.1 | 24 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 810
Я29-ВОГ-1,5М1С190 | 13.4 | 175.5 | 34.3 | 7500 | 630 | 950 | 1.1 | 28.8 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 944
Я29-ВОГ-1,5М1С220 | 13.4 | 204.3 | 44.4 | 11800 | 630 | 1450 | 2.2 | 33.6 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1082
Я29-ВОГ-1,5М1С255 | 13.4 | 233.5 | 50 | 11500 | 630 | 1450 | 2.2 | 38.4 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 1110
Я29-ВОГ-1,5М1Д75 | 17.5 | 68.8 | 15.7 | 8400 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 1.8 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 540 | 760 | 478
Я29-ВОГ-1,5М1Д100 | 17.5 | 91.7 | 19.8 | 8200 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 588
Я29-ВОГ-1,5М1Д125 | 17.5 | 114.7 | 24.1 | 8100 | 630 | 950 | 1.1 | 24 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 730
Я29-ВОГ-1,5М1Д145 | 17.5 | 137.6 | 28.4 | 7900 | 630 | 950 | 1.1 | 28.8 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 845
Я29-ВОГ-1,5М1Д170 | 17.5 | 160.5 | 37.2 | 12600 | 630 | 1450 | 2.2 | 33.6 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 968
Я29-ВОГ-1,5М1Д195 | 17.5 | 183.5 | 41.6 | 11900 | 630 | 1450 | 2.2 | 38.4 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 988
Я29-ВОГ-1,5М1Е55 | 22.6 | 55 | 14 | 8700 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 1.8 | 1780 | 1005 |  | 1530 | 540 | 760 | 439
Я29-ВОГ-1,5М1Е75 | 22.6 | 73.3 | 17.3 | 8600 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 2.4 | 1780 | 1145 |  | 1530 | 540 | 760 | 537
Я29-ВОГ-1,5М1Е90 | 22.6 | 91.6 | 20.7 | 8400 | 630 | 950 | 1.1 | 16 | 3 | 1780 | 1285 |  | 1530 | 540 | 760 | 679
Я29-ВОГ-1,5М1Е110 | 22.6 | 109.9 | 24.2 | 8200 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 3.6 | 1780 | 1425 |  | 1530 | 540 | 760 | 770
Я29-ВОГ-1,5М1Е130 | 22.6 | 128.2 | 31.8 | 13700 | 630 | 1450 | 2.2 | 24 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 881
Я29-ВОГ-1,5М1Е150 | 22.6 | 146.5 | 35.4 | 12500 | 630 | 1450 | 2.2 | 28.8 | 4.2 | 1780 | 1535 |  | 1530 | 540 | 760 | 897
Я29-ВОГ-1,5Р1А140 | 8.6 | 132.3 | 29.7 | 16200 | 800 | 750 | 1.5 | 24 | 1.8 | 1780 | 1055 | 1140 | 1530 | 540 | 760 | 657
Я29-ВОГ-1,5Р1А200 | 8.6 | 176.4 | 37.8 | 16100 | 800 | 750 | 1.5 | 33.6 | 2.4 | 1780 | 1195 | 1165* | 1530 | 540 | 760 | 831
Я29-ВОГ-1,5Р1А235 | 8.6 | 220.5 | 46.2 | 16000 | 800 | 750 | 1.5 | 40 | 3 | 1780 | 1335 |  | 1530 | 540 | 760 | 1016
Я29-ВОГ-1,5Р1А285 | 8.6 | 264.6 | 54.5 | 15900 | 800 | 750 | 1.5 | 48 | 3.6 | 1780 | 1475 |  | 1530 | 540 | 760 | 1191
Я29-ВОГ-1,5Р1А330 | 8.6 | 308.7 | 62.9 | 15800 | 800 | 750 | 1.5 | 56 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 1366
Я29-ВОГ-1,5Р1А380 | 8.6 | 352.8 | 71.1 | 15700 | 800 | 750 | 1.5 | 64 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 1406
Я29-ВОГ-1,5Р1В110 | 11.3 | 102.5 | 25.5 | 16300 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 1.8 | 1780 | 1055 |  | 1530 | 540 | 760 | 583
Я29-ВОГ-1,5Р1В145 | 11.3 | 136.6 | 31.9 | 16200 | 800 | 750 | 1.5 | 25.6 | 2.4 | 1780 | 1195 |  | 1530 | 540 | 760 | 720
Я29-ВОГ-1,5Р1В185 | 11.3 | 170.8 | 38.3 | 16100 | 800 | 750 | 1.5 | 32 | 3 | 1780 | 1335 |  | 1530 | 540 | 760 | 892
Я29-ВОГ-1,5Р1В220 | 11.3 | 204.9 | 44.9 | 16000 | 800 | 750 | 1.5 | 38.4 | 3.6 | 1780 | 1475 |  | 1530 | 540 | 760 | 1091
Я29-ВОГ-1,5Р1В255 | 11.3 | 239.1 | 51.5 | 15900 | 800 | 750 | 1.5 | 44.8 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 1188
Я29-ВОГ-1,5Р1В295 | 11.3 | 273.2 | 58.1 | 15800 | 800 | 750 | 1.5 | 51.2 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 1221
Я29-ВОГ-1,5Р1С95 | 13.4 | 87.6 | 23.5 | 16400 | 800 | 750 | 1.5 | 14.4 | 1.8 | 1780 | 1055 |  | 1530 | 540 | 760 | 546
Я29-ВОГ-1,5Р1С125 | 13.4 | 116.8 | 28.9 | 16300 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1195 |  | 1530 | 540 | 760 | 670
Я29-ВОГ-1,5Р1С160 | 13.4 | 146 | 34.4 | 16200 | 800 | 750 | 1.5 | 24 | 3 | 1780 | 1335 |  | 1530 | 540 | 760 | 830
Я29-ВОГ-1,5Р1С190 | 13.4 | 175.5 | 40 | 16100 | 800 | 750 | 1.5 | 28.8 | 3.6 | 1780 | 1475 |  | 1530 | 540 | 760 | 964
Я29-ВОГ-1,5Р1С220 | 13.4 | 204.3 | 45.6 | 16000 | 800 | 750 | 1.5 | 33.6 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 1102
Я29-ВОГ-1,5Р1С255 | 13.4 | 233.5 | 51.3 | 15900 | 800 | 750 | 1.5 | 38.4 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 1130
Я29-ВОГ-1,5Р1Д75 | 17.5 | 68.8 | 21 | 16500 | 800 | 750 | 1.5 | 14.4 | 1.8 | 1780 | 1055 |  | 1530 | 540 | 760 | 498
Я29-ВОГ-1,5Р1Д100 | 17.5 | 91.7 | 25.2 | 16400 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 2.4 | 1780 | 1195 |  | 1530 | 540 | 760 | 608
Я29-ВОГ-1,5Р1Д125 | 17.5 | 114.7 | 29.6 | 16300 | 800 | 750 | 1.5 | 24 | 3 | 1780 | 1335 |  | 1530 | 540 | 760 | 750
Я29-ВОГ-1,5Р1Д145 | 17.5 | 137.6 | 34 | 16400 | 800 | 750 | 1.5 | 28.8 | 3.6 | 1780 | 1475 |  | 1530 | 540 | 760 | 865
Я29-ВОГ-1,5Р1Д170 | 17.5 | 160.5 | 38.4 | 16300 | 800 | 750 | 1.5 | 33.6 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 988
Я29-ВОГ-1,5Р1Д195 | 17.5 | 183.5 | 42.9 | 16200 | 800 | 750 | 1.5 | 38.4 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 1008
Я29-ВОГ-1,5Р1Е55 | 22.6 | 55 | 19.2 | 16600 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 1.8 | 1780 | 1055 |  | 1530 | 540 | 760 | 459
Я29-ВОГ-1,5Р1Е75 | 22.6 | 73.3 | 22.6 | 16500 | 800 | 750 | 1.5 | 12.8 | 2.4 | 1780 | 1195 |  | 1530 | 540 | 760 | 557
Я29-ВОГ-1,5Р1Е90 | 22.6 | 91.6 | 26 | 16400 | 800 | 750 | 1.5 | 16 | 3 | 1780 | 1335 |  | 1530 | 540 | 760 | 683
Я29-ВОГ-1,5Р1Е110 | 22.6 | 109.9 | 29.5 | 16300 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 3.6 | 1780 | 1475 |  | 1530 | 540 | 760 | 790
Я29-ВОГ-1,5Р1Е130 | 22.6 | 128.2 | 33.1 | 16200 | 800 | 750 | 1.5 | 24 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 901
Я29-ВОГ-1,5Р1Е150 | 22.6 | 146.5 | 36.7 | 16100 | 800 | 750 | 1.5 | 28.8 | 4.2 | 1780 | 1615 |  | 1530 | 540 | 760 | 917
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном