## 1АВ4-Р
Воздухоохладитель рассольный Я29-АВ4 (одновентиляторный)
Типоразмер | Шаг рёбер, мм | площадь теплообменной поверхности, м2 | тепловой поток, кВт, ΔТ=10С | расход воздуха, м3/час | Вентилятор |  |  | Мощность ТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  | Масса, кг
[5 empty] | D, | n, | Nуст. | На обогрев батареи, кВт | На обогрев поддона, кВт | L | H | B | l | b
Я29-АВ4-1М1А65 | 8.6 | 58.8 | 11.4 | 7200 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 1.6 | 1300 | 690 | 1490 | 1044 | 1100 | 385
Я29-АВ4-1М1А95 | 8.6 | 88.2 | 16.2 | 6900 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 2.4 | 1300 | 715* | 1770 | 1044 | 1200 | 530
Я29-АВ4-1М1А130 | 8.6 | 117.6 | 21.3 | 6600 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 3.2 | 1300 |  | 2050 | 1044 | 1400 | 650
Я29-АВ4-1М1В50 | 11.3 | 45.5 | 10.1 | 7400 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 1.6 | 1300 |  | 1490 | 1044 | 1100 | 360
Я29-АВ4-1М1В75 | 11.3 | 68.3 | 13.9 | 7200 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 2.4 | 1300 |  | 1770 | 1044 | 1200 | 490
Я29-АВ4-1М1В100 | 11.3 | 91.1 | 17.8 | 7000 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 3.2 | 1300 |  | 2050 | 1044 | 1400 | 610
Я29-АВ4-1М1С40 | 13.4 | 38.9 | 9.5 | 7500 | 630 | 950 | 1.1 | 6.4 | 1.6 | 1300 |  | 1490 | 1044 | 1100 | 330
Я29-АВ4-1М1С60 | 13.4 | 58.4 | 12.7 | 7300 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 2.4 | 1300 |  | 1770 | 1044 | 1200 | 450
Я29-АВ4-1М1С85 | 13.4 | 77.8 | 16.1 | 7200 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 3.2 | 1300 |  | 2050 | 1044 | 1400 | 550
Я29-АВ4-1М1Д30 | 17.5 | 30.6 | 8.6 | 7600 | 630 | 950 | 1.1 | 6.4 | 1.6 | 1300 |  | 1490 | 1044 | 1100 | 320
Я29-АВ4-1М1Д50 | 17.5 | 45.9 | 11.1 | 7400 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 2.4 | 1300 |  | 1770 | 1044 | 1200 | 420
Я29-АВ4-1М1Д65 | 17.5 | 61.2 | 13.8 | 7300 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 3.2 | 1300 |  | 2050 | 1044 | 1400 | 570
Я29-АВ4-1М1Е25 | 22.6 | 24.4 | 8 | 7700 | 630 | 950 | 1.1 | 6.4 | 1.6 | 1300 |  | 1490 | 1044 | 1100 | 300
Я29-АВ4-1М1Е40 | 22.6 | 36.6 | 10 | 7500 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 2.4 | 1300 |  | 1770 | 1044 | 1200 | 390
Я29-АВ4-1М1Е50 | 22.6 | 48.9 | 12.2 | 7400 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 3.2 | 1300 |  | 2050 | 1044 | 1400 | 480
Я29-АВ4-1Р1А65 | 8.6 | 58.8 | 13.3 | 9500 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 1.6 | 1300 | 690 | 1680 | 1044 | 1250 | 440
Я29-АВ4-1Р1А95 | 8.6 | 88.2 | 17.9 | 8800 | 800 | 750 | 1.5 | 14.4 | 2.4 | 1300 | 715* | 1960 | 1044 | 1400 | 590
Я29-АВ4-1Р1А130 | 8.6 | 117.6 | 22.7 | 8300 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 3.2 | 1300 |  | 2240 | 1044 | 1500 | 710
Я29-АВ4-1Р1В50 | 11.3 | 45.5 | 12.2 | 10000 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 1.6 | 1300 |  | 1680 | 1044 | 1250 | 420
Я29-АВ4-1Р1В75 | 11.3 | 68.3 | 15.7 | 9500 | 800 | 750 | 1.5 | 14.4 | 2.4 | 1300 |  | 1960 | 1044 | 1400 | 550
Я29-АВ4-1Р1В100 | 11.3 | 91.1 | 19.6 | 9000 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 3.2 | 1300 |  | 2240 | 1044 | 1500 | 670
Я29-АВ4-1Р1С40 | 13.4 | 38.9 | 11.7 | 10300 | 800 | 750 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 1300 |  | 1680 | 1044 | 1250 | 390
Я29-АВ4-1Р1С60 | 13.4 | 58.4 | 14.7 | 9800 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 2.4 | 1300 |  | 1960 | 1044 | 1400 | 510
Я29-АВ4-1Р1С85 | 13.4 | 77.8 | 18 | 9400 | 800 | 750 | 1.5 | 12.8 | 3.2 | 1300 |  | 2240 | 1044 | 1500 | 610
Я29-АВ4-1Р1Д30 | 17.5 | 30.6 | 11 | 10700 | 800 | 750 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 1300 |  | 1680 | 1044 | 1250 | 380
Я29-АВ4-1Р1Д50 | 17.5 | 45.9 | 13.4 | 10300 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 2.4 | 1300 |  | 1960 | 1044 | 1400 | 470
Я29-АВ4-1Р1Д65 | 17.5 | 61.2 | 15.9 | 9900 | 800 | 750 | 1.5 | 12.8 | 3.2 | 1300 |  | 2240 | 1044 | 1500 | 570
Я29-АВ4-1Р1Е25 | 22.6 | 24.4 | 10.6 | 11000 | 800 | 750 | 1.5 | 6.4 | 1.6 | 1300 |  | 1680 | 1044 | 1250 | 360
Я29-АВ4-1Р1Е40 | 22.6 | 36.6 | 12.5 | 10600 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 2.4 | 1300 |  | 1960 | 1044 | 1400 | 450
Я29-АВ4-1Р1Е50 | 22.6 | 48.9 | 14.5 | 10300 | 800 | 750 | 1.5 | 12.8 | 3.2 | 1300 |  | 2240 | 1044 | 1500 | 540
Я29-АВ4-1,5М1А95 | 8.6 | 88.2 | 14.1 | 7500 | 630 | 950 | 1.1 | 16 | 2.4 | 1800 | 690 | 1490 | 1530 | 1100 | 530
Я29-АВ4-1,5М1А140 | 8.6 | 132.3 | 21.3 | 7400 | 630 | 950 | 1.1 | 24 | 3.6 | 1800 | 715* | 1770 | 1530 | 1200 | 710
Я29-АВ4-1,5М1А200 | 8.6 | 176.4 | 28.8 | 7300 | 630 | 950 | 1.1 | 32 | 4.8 | 1800 |  | 2050 | 1530 | 1400 | 900
Я29-АВ4-1,5М1В75 | 11.3 | 68.3 | 12.1 | 7700 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 2.4 | 1800 |  | 1490 | 1530 | 1100 | 480
Я29-АВ4-1,5М1В110 | 11.3 | 102.5 | 17.8 | 7500 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 3.6 | 1800 |  | 1770 | 1530 | 1200 | 640
Я29-АВ4-1,5М1В150 | 11.3 | 136.6 | 23.7 | 7400 | 630 | 950 | 1.1 | 25.6 | 4.8 | 1800 |  | 2050 | 1530 | 1400 | 800
Я29-АВ4-1,5М1С65 | 13.4 | 58.4 | 11.2 | 7700 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 2.4 | 1800 |  | 1490 | 1530 | 1100 | 460
Я29-АВ4-1,5М1С95 | 13.4 | 87.6 | 15.9 | 7600 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 3.6 | 1800 |  | 1770 | 1530 | 1200 | 610
Я29-АВ4-1,5М1С130 | 13.4 | 116.8 | 21 | 7500 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 4.8 | 1800 |  | 2050 | 1530 | 1400 | 750
Я29-АВ4-1,5М1Д50 | 17.5 | 45.9 | 10 | 7800 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 2.4 | 1800 |  | 1490 | 1530 | 1100 | 430
Я29-АВ4-1,5М1Д75 | 17.5 | 68.8 | 13.7 | 7700 | 630 | 950 | 1.1 | 14.4 | 3.6 | 1800 |  | 1770 | 1530 | 1200 | 560
Я29-АВ4-1,5М1Д100 | 17.5 | 91.7 | 17.7 | 7600 | 630 | 950 | 1.1 | 19.2 | 4.8 | 1800 |  | 2050 | 1530 | 1400 | 690
Я29-АВ4-1,5М1Е40 | 22.6 | 36.6 | 9.1 | 7800 | 630 | 950 | 1.1 | 6.4 | 2.4 | 1800 |  | 1490 | 1530 | 1100 | 400
Я29-АВ4-1,5М1Е55 | 22.6 | 55 | 12.1 | 7700 | 630 | 950 | 1.1 | 9.6 | 3.6 | 1800 |  | 1770 | 1530 | 1200 | 520
Я29-АВ4-1,5М1Е75 | 22.6 | 73.3 | 15.3 | 7600 | 630 | 950 | 1.1 | 12.8 | 4.8 | 1800 |  | 2050 | 1530 | 1400 | 640
Я29-АВ4-1,5Р1А95 | 8.6 | 88.2 | 17.4 | 11300 | 800 | 750 | 1.5 | 16 | 2.4 | 1800 | 690 | 1680 | 1530 | 1250 | 530
Я29-АВ4-1,5Р1А140 | 8.6 | 132.3 | 24.5 | 10800 | 800 | 750 | 1.5 | 24 | 3.6 | 1800 | 715* | 1960 | 1530 | 1400 | 710
Я29-АВ4-1,5Р1А200 | 8.6 | 176.4 | 31.9 | 10300 | 800 | 750 | 1.5 | 32 | 4.8 | 1800 |  | 2240 | 1530 | 1500 | 890
Я29-АВ4-1,5Р1В75 | 11.3 | 68.3 | 15.5 | 11600 | 800 | 750 | 1.5 | 12.8 | 2.4 | 1800 |  | 1680 | 1530 | 1250 | 480
Я29-АВ4-1,5Р1В110 | 11.3 | 102.5 | 21 | 11300 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 3.6 | 1800 |  | 1960 | 1530 | 1400 | 640
Я29-АВ4-1,5Р1В150 | 11.3 | 136.6 | 26.8 | 10900 | 800 | 750 | 1.5 | 25.6 | 4.8 | 1800 |  | 2240 | 1530 | 1500 | 790
Я29-АВ4-1,5Р1С65 | 13.4 | 58.4 | 14.5 | 11700 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 2.4 | 1800 |  | 1680 | 1530 | 1250 | 460
Я29-АВ4-1,5Р1С95 | 13.4 | 87.6 | 19.2 | 11500 | 800 | 750 | 1.5 | 14.4 | 3.6 | 1800 |  | 1960 | 1530 | 1400 | 610
Я29-АВ4-1,5Р1С130 | 13.4 | 116.8 | 24.4 | 11200 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 4.8 | 1800 |  | 2240 | 1530 | 1500 | 740
Я29-АВ4-1,5Р1Д50 | 17.5 | 45.9 | 13.3 | 11900 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 2.4 | 1800 |  | 1680 | 1530 | 1250 | 430
Я29-АВ4-1,5Р1Д75 | 17.5 | 68.8 | 17 | 11700 | 800 | 750 | 1.5 | 14.4 | 3.6 | 1800 |  | 1960 | 1530 | 1400 | 560
Я29-АВ4-1,5Р1Д100 | 17.5 | 91.7 | 21 | 11500 | 800 | 750 | 1.5 | 19.2 | 4.8 | 1800 |  | 2240 | 1530 | 1500 | 680
Я29-АВ4-1,5Р1Е40 | 22.6 | 36.6 | 12.4 | 12000 | 800 | 750 | 1.5 | 6.4 | 2.4 | 1800 |  | 1680 | 1530 | 1250 | 410
Я29-АВ4-1,5Р1Е55 | 22.6 | 55 | 15.4 | 11800 | 800 | 750 | 1.5 | 9.6 | 3.6 | 1800 |  | 1960 | 1530 | 1400 | 520
Я29-АВ4-1,5Р1Е75 | 22.6 | 73.3 | 18.6 | 11700 | 800 | 750 | 1.5 | 12.8 | 4.8 | 1800 |  | 2240 | 1530 | 1500 | 630
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном