## 3АВ4-Р
Воздухоохладитель рассольный Я29-АВ4 (трёхвентиляторный)
Типоразмер | Шаг рёбер, мм | площадь теплообменной поверхности, м2 | тепловой поток, кВт, ΔТ=10С | расход воздуха, м3/час | Вентитятор |  |  | МощностьТЭН |  | Габаритные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  | Масса, кг
[5 empty] | D, | n, | Nуст. | На обогрев батареи, кВт | На обогрев поддона, кВт | L | H | B | l | b
Я29-АВ4-1,5К3А95 | 8.6 | 88.2 | 15.1 | 8600 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 16 | 2.4 | 1800 |  | 1280 | 1530 | 840 | 510
Я29-АВ4-1,5К3А140 | 8.6 | 132.3 | 22.2 | 8400 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 24 | 3.6 | 1800 |  | 1560 | 1530 | 1100 | 690
Я29-АВ4-1,5К3А200 | 8.6 | 176.4 | 29.7 | 8200 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 32 | 4.8 | 1800 |  | 1840 | 1530 | 1400 | 880
Я29-АВ4-1,5К3В75 | 11.3 | 68.3 | 13.1 | 8800 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 12.8 | 2.4 | 1800 |  | 1280 | 1530 | 840 | 460
Я29-АВ4-1,5К3В110 | 11.3 | 102.5 | 18.7 | 8600 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 19.2 | 3.6 | 1800 |  | 1560 | 1530 | 1100 | 630
Я29-АВ4-1,5К3В150 | 11.3 | 136.6 | 24.6 | 8400 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 25.6 | 4.8 | 1800 |  | 1840 | 1530 | 1400 | 780
Я29-АВ4-1,5К3С65 | 13.4 | 58.4 | 12.2 | 8900 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 9.6 | 2.4 | 1800 | 690 | 1280 | 1530 | 840 | 440
Я29-АВ4-1,5К3С95 | 13.4 | 87.6 | 16.9 | 8700 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 14.4 | 3.6 | 1800 | 715* | 1560 | 1530 | 1100 | 590
Я29-АВ4-1,5К3С130 | 13.4 | 116.8 | 22 | 8600 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 19.2 | 4.8 | 1800 |  | 1840 | 1530 | 1400 | 730
Я29-АВ4-1,5К3Д50 | 17.5 | 45.9 | 11 | 9000 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 9.6 | 2.4 | 1800 |  | 1280 | 1530 | 840 | 410
Я29-АВ4-1,5К3Д75 | 17.5 | 68.8 | 14.6 | 8800 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 14.4 | 3.6 | 1800 |  | 1560 | 1530 | 1100 | 550
Я29-АВ4-1,5К3Д100 | 17.5 | 91.7 | 18.6 | 8700 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 19.2 | 4.8 | 1800 |  | 1840 | 1530 | 1400 | 670
Я29-АВ4-1,5К3Е40 | 22.6 | 36.6 | 10.1 | 9100 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 6.4 | 2.4 | 1800 |  | 1280 | 1530 | 840 | 390
Я29-АВ4-1,5К3Е50 | 22.6 | 55 | 13.1 | 9000 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 9.6 | 3.6 | 1800 |  | 1560 | 1530 | 1100 | 510
Я29-АВ4-1,5К3Е75 | 22.6 | 73.3 | 16.3 | 8800 | 3х400 | 1450 | 3х0,37 | 12.8 | 4.8 | 1800 |  | 1840 | 1530 | 1400 | 620
Фирма оставляет за собой право на изменение технических характеристик.
* - размер аппарата с теплоизолированным поддоном